Opis do projektów – Klapy MS

Piony okapów zakończyć kolanem z wyrzutnią ścienną. Podejście do każdego pionu okapowego, należy zabezpieczyć szczelną klapą zwrotną  MS.125 firmy2MS Serwis. Klapa wykonana jest z tworzywa sztucznego, elastyczna membrana zabezpiecza przed przedostawaniem się zapachów. 
Umieścić ją wewnątrz przewodu. Klapy zwrotne zamontować w ten sposób, aby zabezpieczały przed napływem powietrza z pionu do mieszkania.